## Slide 1: Дисциплина: Электрорадиоизмерения Тема 7.Электронно-лучевые осциллографы.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
Кафедра электротехники и авиационного электрооборудования

## Slide 2
Электронно – лучевые осциллографы
Электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО) – измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения электрических сигналов и измерения их параметров.

## Slide 3
Электронно – лучевая трубка

## Slide 4
Электронно – лучевая трубка

## Slide 5
Принцип действия осциллографа

## Slide 6
Функциональная схема электронного осциллографа

## Slide 7
Электронно – лучевые осциллографы
Универсальный осциллограф

## Slide 8
Электронно – лучевые осциллографы
Электронно – лучевые осциллографы (ЭЛО)
Универсальные
Скоростные
Стробоскопические
Запоминающие
Специальные
Электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО) – измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения электрических сигналов и измерения их параметров.

## Slide 9
Генераторы измерительных сигналов
Генераторы измерительных сигналов (автогенераторы) – источники сигналов различных форм и частот, предназначенных для настройки и регулировки радиоэлектронной аппаратуры.
Генераторы измерительных сигналов
Генераторы синусоидальных колебаний
Генераторы релаксационных (импульсных)
колебаний
Инфранизкочастотные (0,01…20 Гц)
Низкочастотные (20…300000 Гц)
Генераторы высоких частот (0,3…300 МГц)
Генераторы сверхвысоких частот
(свыше 300 МГц)

## Slide 10
Генераторы измерительных сигналов
Обобщенная структурная схема генератора измерительных сигналов
Задающий генератор (ЗГ) – источник колебаний, вырабатывает сигнал заданной формы и частоты.
Преобразователь (Пр) – выполняет различные функции: повышать энергетический уровень сигнала; формировать определенную форму; и т.д.
Выходное устройство (ВУ) – позволяет регулировать уровень выходного сигнала и изменять его выходное сопротивление.

## Slide 11
Генераторы измерительных сигналов
Генераторы синусоидальных колебаний
Генераторы синусоидальных сигналов
низкой частоты
Задающий генератор (ЗГ) – предназначен для формирования сигнала заданной формы и частоты.
Усилитель низкой частоты (УНЧ) – предназначен для усиления сигнала ЗГ по напряжению и мощности, а также для развязки выхода ЗГ от выхода генератора.
Аттенюатор (АТТ) – предназначен для внесения известного затухания в уровень выходного сигнала генератора.
Согласующий трансформатор (СТ) – предназначен для согласования выходного сопротивления генератора
С сопротивлением нагрузки.

## Slide 12
Генераторы измерительных сигналов
Генераторы синусоидальных колебаний
Генераторы синусоидальных сигналов
низкой частоты
Система автоматической регулировки уровня (АРУ) – предназначен для стабилизации уровня сигнала на выходе УНЧ.
Вольтметр (В) – предназначен для контроля напряжения на выходе УНЧ в процессе регулировки и установки заданного уровня выходного сигнала генератора.